様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

平成２７年６月２２日

福島県立猪苗代高等学校長　　二瓶　晃一

| 工事番号 | 第 １５－７９４９０－０００１ 号 |
| --- | --- |
| 工事名 | 猪苗代高校屋上防水及び外壁補修工事 |
| 質 問 事 項 |
| １．P.10のセメント系下地調整材は、吹付けタイプでよろしいでしょうか。 ２．P.18の部位別撤去のコンクリート解体は、人力解体でしょうか。 ３．外壁の仕様は、特記仕様書の通りでよろしいでしょうか。 ４．「下地調整 セメント系下地調整材」の具体的な仕様をご教示願います。 ５．材料荷上げに伴うクレーン費用を、別途協議願えますか。 ６．物価版の採用地区は、仙台でしょうか。 |
| 回 答 事 項 |
| １．吹付けタイプ（カチオン系）となります。 ２．人力解体（さく岩機使用）となります。 ３．特記仕様書（※）「複層塗材Ｅ ゆず肌状」に誤記がありました。 外壁の仕様は「防水型塗材Ｅ ゆず肌状」となります。 （※）建築改修工事特記仕様書（１）－２外壁改修工事－７仕上塗材仕上げ －複層仕上塗材（図面番号A-04） ４．上記１．のとおりです。 ５．必要に応じて、協議を実施いたします。 ６．次のとおり採用しています。 【都市別価格の場合】 第１順位 最寄りの県内都市 第２順位 仙台市または新潟市 第３順位 東京都 【地区別の場合】 東北地区 【全国の場合】 全国 【建設物価と積算資料の掲載地域が異なる場合】 第１順位 最寄りの県内都市 第２順位 東北 第３順位 全国 第４順位 仙台市または新潟市 第５順位 東京都 ※平成２７年度 土木・建築関係事業単価表 参考資料（公表図書）による |

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。